АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.04.2019 № 93-па

п. Усть-Омчуг

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения

в местах общественного пользования на территории

Тенькинского городского округа

Магаданской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области            п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территории общего пользования пос. Мадаун, пос. Транспортный, пос. им. Гастелло. пос. Омчак (приложение № 1).

- Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности:

2.1. Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления.

2.2. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений.

2.3. На пожарных щитах указать номера телефонов вызова пожарной части: 01, 112.

2.4. Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и                                 противопожарного инвентаря, содержать их в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них, не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов, не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

2.5. Определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тенькинского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Тенькинского городского округа                                          И.С. Бережной

Приложение

к постановлению администрации

Тенькинского городского округа

Магаданской области

от 15.04.2019 г. № 93-па

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного

инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования населенных пунктов

Тенькинского городского округа Магаданской области

1 - ящик с песком

3 - ведро

4 - лопата

5 - багор

6 - лом

7 – огнетушители.

______________________